# ОБРАЗЕЦ № 3.3

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от  ……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е_mail:…………………, ЕИК ………………….,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за нуждите на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Севлиево по три  обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“

Обособена позиция 2 „Доставка на техническо оборудване“

Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на климатици“

1. Съобразно изискванията, поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. календарни дни (не повече от 20  календарни дни) от сключване на договора.

1.2. Време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди (в часове) ................................ часа. (време за реакция и отстраняване на гаранционни повреди, се оферира в цели часове, но не повече от  120 часа.)

2. С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №3:

2.1. КЛИМАТИЦИ –  5 (ПЕТ) БРОЯ

Гаранционен срок ............................ месеца (не по-малко от 24 месеца)

| Параметър | Минимално изискване | Предложение на участника относно техническата характеристика |
| --- | --- | --- |
| Производител и марка | Да се специфицира от участника |  |
| Серия и модел | Да се специфицира от участника |  |
| Консумирана мощност на отопление | Мин. 0,25 KW-Макс.1,55 KW |  |
| Консумирана мощност с охлаждане | Мин. 0,185 KW-Макс.1,4 KW |  |
| Коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане | 6,1 |  |
| Коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление | 4 |  |
| Работен диапазон на външна температура при охлаждане (оС) | -15 - +43 оС |  |
| Работен диапазон на външна температура при отопление (оС) | -20 - +24 оС |  |
| Инверторен мотор, автоматичен рестарт, дистанционно управление | Наличието им |  |
| Технически данни на вътрешното тяло - Размери ВхШхД(мм) - Тегло - Ниво на шум | Не повече от 275х850х190 До 10кг. От 42 до 30dB |  |
| Технически данни на външното тяло - Размери ВхШхД(мм) - Тегло Ниво на шум | Не повече от 540х850х320 До 35кг. До 30dB |  |
| Енергиен клас охлаждане | Енергиен клас охлаждане А++ |  |
| Енергиен клас отопление | Енергиен клас охлаждане А+ |  |
| Форма | Участникът прилага снимка от каталог/ брошура |  |

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

Дата:…………………….				ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….