- ОБРАЗЕЦ № 3.3

техническо ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”;

Обособена позиция № 2 „Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево”

Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”

Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.

За Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”

Подписаният/ата..…………………………...........…………………………………………

(трите имена)

в качеството си на ....................................................................................................................

(длъжност)

на …………………………………………………………………………..………………….

(наименование на участника/член на обединение)

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………………………….……...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”

І. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, включително условията на проектодоговора, предлагам/е да приемем и изпълним поръчката в съответствие с условията Ви, като заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по

Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото приложение. Съгласни сме с поставените условия, отговаряме на тях и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

До сключване на договора, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора ще представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с които ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Задължаваме се да извършим доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново, предмет на обществената поръчка.

I. С настоящото предложение посочваме, че ще изпълним обществената поръчка, като ще доставим и предадем на Възложителя необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново, предмет на настоящата поръчка, съгласно изискванията на възложителя, в следния срок, считано от датата, следваща датата на подписване на договора:

Срок за доставка и предаване на Възложителя : …………………………………………………………………………………….…………….

/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/

Забележка:

Срокът за доставка и предаване на възложителя е не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число!

Забележка: В случай, че участник посочи срок по-дълъг от 120 календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2.Гаранционен срок:    ………………………………………………………………………..

/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/

Забележка:

Възложителят поставя изискване доставеното оборудване да е с минимален гаранционен срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от приемането на доставката от Възложителя.

II. Предлагаме да доставим необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново, предмет на поръчката, включващи:

- Бензинов генератор – 1 брой;

- Потопяема помпа за отпадъчни води – 1 брой;

- Дигитален уред за измерване на температурата (температурна сонда) и дигитален приемник – 1 брой;

- Комплект за изпитване качеството на компоста – 1 брой;

- Сонда за измерване на въглероден диоксид (CO2) – 1 брой;

Посоченото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново, ще бъде фабрично ново и притежаващо следните технически характеристики, съгласно изискванията на Възложителя:

- Бензинов генератор

Марка:………………………………………

Модел:………………………………………….

Производител:……………………………………..

| Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Максимална мощност, kVA/kW | 8.0 / 6.4 |  |
| Постоянна мощност, kVA/kW | 7.0 / 5.6 |  |
| Постоянен ток, А | 10 |  |
| Напрежение, V | 230 / 400 |  |
| Честота, Hz | 50 |  |
| Ниво на шум на 7 метра (dB) | 103 |  |
| Размери, Д х Ш х В, см. | 78 х 62 х 73 |  |
| Тегло, кг. | 100 |  |
| Алтернатор |  |  |
| Тип | Синхронен, безчетков |  |
| Степен на защита | IP 23 |  |
| Двигател |  |  |
| Мощност при 3600 оборота, к.с. | 13 |  |
| Тип на използваното гориво | Безоловен бензин А 95 |  |
| Обем на резервоара, л. | 19.5 |  |
| Разход на гориво, л./час | 3.2 |  |
| Работно време с 1 резервоар, ч. | 6 |  |
| Масло на двигателя | SAE, 10W-30 |  |
| Капацитет на маслото, л. | 1.1 |  |
| Стартиране | Ръчно с въже, Ел.старт, Автоматично |  |
| Оборудване |  |  |
| Защита от висока температура | Да |  |
| Датчик за намаляване на маслото | Да |  |

- Потопяема помпа за отпадъчни води

Марка:………………………………………

Модел:………………………………………….

Производител:……………………………………..

| Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Оперативни |  |  |
| 100 % чиста вода |  |  |
| Температура на течността | 4°C |  |
| Плътност | 1 kg./dm3 |  |
| Кинематичен вискозитет | 1,57 mm2/s |  |
| Парно налягане | 0,023 bar |  |
| Данни за помпата |  |  |
| Тип | Потопяема помпа за отпадъчни води |  |
| Скорост | 2900 |  |
| Глава B (Q=0) | 21,9 m. |  |
| Начин на инсталация | потопяема помпа |  |
| Тегло | 27 kg. |  |
| Конструктивни материали |  |  |
| Корпус на помпата | чугун |  |
| Работно колело | Неръждаема стомана |  |
| Смукателен фланец | Неръждаема стомана |  |
| Опорни пети | Неръждаема стомана |  |
| Корпус на двигателя |  |  |
| Уплътнение на вала | Керамика, алуминий |  |
| Приставка за монтаж | В – Carbon |  |
| Еластомери | Р – NBR |  |
| Поплавък | G – AISI 316 |  |
| Други компоненти | F – AISI 304 |  |
| Ел. захранване |  |  |
| Постоянна мощност P2 | 1,5 kW |  |
| Честота | 50 Hz |  |
| Постоянно напрежение | 3 ~ 400 V, 50 Hz |  |
| Степен на защита | IP X8 |  |
| Постоянна скорост | 2865 1/min. |  |
| Постоянно захранване | 3,8 А |  |
| Клас на изолация | F |  |
| Допустим толеранс на напрежението | +/- 10% |  |

3. Дигитален уред за измерване на температурата (температурна сонда) и дигитален приемник

| Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Обхват на измерване |  |  |
| Термометър | -50 °C до + 199,9 °C |  |
| Сонда на термометъра | -65 °C до + 550 °C |  |
| Измервателно устройство |  |  |
| Състой се от Дигитален уред за визуализация на температурата и измервателна сонда |  |  |

4. Комплект за изпитване качеството на компоста

| Технически характеристики | Изисквания | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Съдържание |  |  |
| Чашки за претегляне и събиране на пробите с екстракт от разтвора | 3 броя |  |
| Висок стъклен съд за тест на сулфидите | 1 брой |  |
| Шишенца с екстракт от разтвора | 3 броя |  |
| Разграфен цилиндър | 1 брой |  |
| Спринцовки (5 ml) | 1 брой |  |
| Пластмасови петриеви блюда | 2 броя |  |
| Лъжица | 1 брой |  |
| Кръгъл филтър (100 броя, Ф150 mm.) | 1 брой |  |
| Комплект за амониев тест | 1 брой |  |
| Електронна везна | 1 брой |  |
| Дигитален таймер с аларма | 1 брой |  |
| Тест за нитрати (100 лентички) | 1 брой |  |
| Тест за калиев хлорид (100 броя) | 1 брой |  |
| Оловно–ацетатна хартия за тест на сулфидите | 1 брой |  |
| Дигитален pH/mV – метър | 1 брой |  |
| Ръководство за употреба | 1 брой |  |
| Определяне на нитрати с тестови лентички Тестово оборудване: - Тест лентички - Разграфен цилиндър 100 ml - Дестилирана вода |  |  |
| Определяне на Амониев нитрат Тестово оборудване: - Скала за измерване на компоста/почвата - Реагент:кристали калиев хлорид (KCL) - Пластмасови чашки с капачета и лъжички за разбъркване - Филтърна хартия (15 cm) - Тестови комплект Аquamerck 14657 - Разграфен цилиндър 100 ml - Дестилирана вода - Спринцовка (5 cm или 10 cm) |  |  |
| Определяне на количеството сероводород в компостта Тестово оборудване: - Висок стъклен съд (около 400 ml) - Мерителна лъжица - Оловно–ацетатни тест – ленти 18 – % солна киселина - Петриево блюдо - Разграфен цилиндър 50 ml - Дестилирана вода |  |  |
| Ръководство за инсталация на Дигитален pH/mV (Редокс)/термометър |  |  |
| Обхват на измерване | позиция 1 (pH): 0,00 до 14,00 pH позиция 2 (°C): – 20,0 до + 110,0 °C позиция 3 (mV): – 1999 до + 1999 mV |  |
| Резолюция | 0,01 pH; 0,1 °C съответно 1 mV |  |
| Точност | (pH) ± 0,02 pH ± деление (°C) ± 0,5 °C ± деление (mV) ± 0,2 %v.MW ± 1 деление |  |
| pH електрод | pH електрод GE 100 (стандартен електрод, включен в доставката), включва се чрез предната страна на електрода контакт (обикновен) GE 100: комбиниран електрод за измерване и сравнение с презареждащи се 3 mol/l – KCI – електролити Обхват на измерването: 0 до 14 pH, температура: 0 до 80 °C |  |

5. Сонда за измерване на въглероден диоксид (CO2)

| Технически характеристики | Изисквания | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Обхват на измерване | 0 – 20 Vol.% |  |
| Точност | ± 0,2 Vol.% |  |
| Измервателно устройство |  |  |
| Сонда за измерване на въглероден диоксид (CO2) с тестов флуид и вакуумно устройство за многократна употреба |  |  |

Забележка:

В таблицата участникът попълва всички предлагани от него технически характеристики, които Възложителят е поставил като минимални изисквания към необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново. Предлаганото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново трябва да отговарят на минималните изисквания, които Възложителят е определил и посочил в техническата спецификация в документацията за участие или да притежава по-добри параметри. Ако участник предложи параметър и/или параметри от характеристиките на машините и техниката, които не отговарят на минималните изисквания поставени от Възложителя, това ще доведе до негово отстраняване от процедурата.

ВАЖНО:

Възложителят предупреждава участниците, да внимават при попълване на таблицата с техническите характеристики, тъй като при допуснати грешки, същите НЕ МОГАТ да бъдат отстранявани и ще доведат до отстраняване на участника от процедурата.

Допълнителна информация относно предложението за изпълнение на поръчката:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Тази информация не е задължителна, но ако участникът желае да предостави такава може тук да опише по-подробно предложението си за изпълнение на доставката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

ІІ. ДекларИРАМ, ЧЕ:

1. Съм запознат с проекта на договор, приложен към документацията за участие, и приемам без възражения неговите клаузи.

2. Срокът на валидност на подадената от мен оферта е 6 (шест) месеца от датата, която е посочена като крайна дата на получаване на офертата.

ВАЖНО:

Всяка страница от техническото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Приложение: Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника(ако е приложимо).

Дата: ……………..2018 г.			   ДЕКЛАРАТОР:……………………..

(подпис, печат)