## КСС
Образец 4.1
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ОБЕКТ: " Строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево“
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР/СРР | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
1 | Демонтаж на дървено дюшеме | m2 | 42.65
2 | Изграждане на преградни стени от гипсокартон- двустранно, на двойна конструкция, с топлоизолация | m2 | 71
3 | Зазиждане на врати с итонг 25см. | m2 | 3.6
4 | Демонтаж на врати от зид | бр. | 12
5 | Премахване на балатум | m2 | 105
6 | Демонтаж на мивки | бр. | 6
7 | Демонтаж на смесителни батерии за мивки | бр. | 6
8 | Демонтаж на радиатори до 20 прешлена | бр. | 21
9 | Вътрешна гипсова шпакловка по стени | m2 | 902
10 | Направа на фаянсова облицовка по стени | m2 | 68
11 | Грундиране на стени с латексов грунд | m2 | 778
12 | Трикратно боядисване на стени с латекс | m2 | 778
13 | Облицовка стени коридор с винил | m2 | 192
14 | Настилка гранитогрес по подове | m2 | 12
15 | Настилка винилова подова, безшевна, антибактериална с полиетиленово покритие с деб.2мм., изностващ слой 0.8мм. | m2 | 334
16 | Доставка и монтаж PVC первази | мл | 250
17 | Доставка и монтаж окачен таван от модули 60/60cm | m2 | 334
18 | Доставка и монтаж окачен таван в бани и тоалетни | m2 | 12
19 | Доставка и монтаж ъглови предпазни лайсни по врати | мл | 48
20 | Доставка и монтаж предпазни лайсни 20cm по стени в коридора | мл | 36
21 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 110/200 | бр. | 10
22 | Доставка и монтаж на алуминиеви врата 90/200 | бр. | 5
23 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 80/200 | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200 | бр. | 4
25 | Изкърпване и шпакловка около врати двустранно | мл | 183
26 | Полагане на саморазливна замазка | m2 | 235
27 | Укрепване на отвори за врати- изработка и монтаж на стоманени рамки | kg | 215
28 | Доставка и монтаж на водоустойчив шрертплат под ламиниран паркет с дебелина 2,2 см. | m2 | 41
29 | Доставка и монтаж на ламиран паркет АС4 деб. 8mm | m2 | 41
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
30 | Демонтиране на стари осветителни тела | бр. | 42
31 | Демонтиране на стари контакти | бр. | 42
32 | Демонтиране на ел.инсталация за сигнализация | мл | 68
33 | Демонтиране на стари ключове | бр. | 14
34 | Демонтаж на ел.табла | бр. | 2
35 | Доставка и полагане на тръби PVC ф25 открито по стени | мл | 318
36 | Полагане на кабел 3х2.5мм2 с обикновенни скоби по тухлена зидария | мл | 350
37 | Доставка и изтегляне на проводник в монтирани тръби | мл | 308
38 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр. | 87
39 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла за гипсокартон | бр. | 52
40 | Монтаж и свързване на дефектнотокова защита двуполюсна до 63А | бр. | 38
41 | Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен 63А | бр. | 83
42 | Доставка и монтаж на ключове за обикновена скрита инсталация | бр. | 37
43 | Доставка и монтаж на контакти за обикновена скрита инсталация | бр. | 43
44 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло | бр. | 12
45 | Доставка и монтаж на осветително тяло 4х18 на таван | бр. | 39
ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
46 | Пробиване на хоризонтални отвори в бетон 10/10 | мл | 8
47 | Доставка и монтаж PVC канални тръби ф110, вкл.фасонни части и изпитване | мл | 58
43 | Доставка и монтаж PVC канални тръби ф50, вкл.фасонни части и изпитване | мл | 36
44 | Доставка и монтаж укрепители за монтиране на PVC канални тръби ф110,вкл.изпитване | бр. | 22
45 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф50 за студена вода - 10 атмосфери,вкл.изпитване | мл | 72
46 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф32 за студена вода - 10 атмосфери,вкл.изпитване | мл | 32
47 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф32 за топла вода - 10 атмосфери,вкл.изпитване | мл | 120
48 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф25 за студена вода - 10 атмосфери,вкл.изпитване | мл | 88
49 | Доставка и монтаж PP-R тръби ф25 за топла вода - 10 атмосфери,вкл.изпитване | мл | 88
50 | Доставка и монтаж СК ф50 | бр. | 2
51 | Доставка и монтаж СК ф32 | бр. | 16
52 | Доставка и монтаж СК ф25 | бр. | 30
53 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32 | бр. | 1
54 | Доставка и монтаж укрепители за окачено монтиране PP-R тръби ф50 | бр. | 10
55 | Доставка и монтаж укрепители за окачено монтиране PP-R тръби ф32 | бр. | 17
56 | Доставка и монтаж укрепители за окачено монтиране PP-R тръби ф25 | бр. | 25
57 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф50 от полиетиленова пяна | мл | 72
58 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф32 от полиетиленова пяна | мл | 32
59 | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф25 от полиетиленова пяна | мл | 88
60 | Монтаж тоалетна мивка среден формат | бр. | 5
61 | Монтаж тоалетна чиния със задно оттичане комплект с ниско разположено казанче | бр. | 5
62 | Доставка и монтаж сифони за порцеланова мивка | бр. | 5
63 | Доставка и монтаж сифони подови /ПС/ рогови ф50 | бр. | 5
64 | Монтаж смесителни батерии за тоалетна мивка среден формат комбинирани с подвижен душ | бр. | 5
65 | Монтаж смесителни батерии с душ | бр. | 5
66 | Направа отвори в ст.б.плоча /дебелина 20cm/ с ДЦМ - ф125 | бр. | 9
67 | Направа отвори в ст.б.плоча /дебелина 20cm/ с ДЦМ - ф75 | бр. | 9
68 | Доставка и полагане ЦПР 1:1 за замонолитване на отвори | m3 | 1
69 | Доставка и монтаж на радиатори двупанелни до 1600мм. | бр. | 21
70 | Доставка и монтаж на радиатори двупанелни над 1600мм. | бр. | 4
71 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо, включително такса депониране на строителни отпадъци | м3 | 4
|  | А. Обща стойност на горните видове работи: |  |  | 0
|  | А.1. Непредвидени разходи в размер на 10% от А.: |  |  | 0
|  |  |  | Общо : | 0
|  |  |  | ДДС 20% : | 0
|  | Бюджет за СМР : |  |  | 0
Срок за изпълнение: .........................мах. …………. календарни дни.
Изпълнител: