| № | Обект | Параметри | Дължина /м/ | Стойност /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Инвестиции в активи – публична държавна собственост на територията на Община Севлиево: |  |  |  |
| 1. | Изместване на магистрален водопровод вхв.„Багарещица от коритото на реката, към горски път – общ. Севлиево | Ø400 – маг. водопровод | 200 | 43 000,00 лв. |
| 2. | Обект № 2: Допълнително водоснабдяване с. Буря от ПС "Гостилица" (Подобряване на водоснабдяването на с.Буря чрез пресвързване от съседно населено място) | - СМР по част „Машинна, КИП и А“ в съществуващата ПС „Гостилица“; - Подмяна на напорния водопровод (2020 м‘); - СМР за преустройство на НВ „Буря“) | 2020 | 120 000,00 лв. |
| 3. | Неотложни аварийно – възстановителни работи по водопровод Ø546 Е – „Стоките – Добромирка“ |  | 200 | 77 500,00 лв. |
| II. | Инвестиции в активи – публична oбщинска собственост на територията на Община Севлиево: |  |  |  |
| II.1. | Инвестиции в активи, обслужващи услугата по доставка на вода за потребителите: |  |  |  |
| 1. | Реконструкция на ВВМ ул. „Росица“ – гр. Севлиево | Ø90 – уличенразпр.водопровод Ø63 – СВО Ø32 – СВО Ø25 – СВО | 90 1 бр. 2 бр. 1 бр. | 23 645,00 лв. |
| 2. | Реконструкция тласкател от ПС „Дълбоки“ с. Крушево – общ. Севлиево | Ø90/PN10-тласкател; Ø90/PN16-тласкател; Ø89/Ст.-изолирани; Ø133/Ст.-обсадни Ø63-изпускатели; Шахти въздушници; Шахтиизпускатели; | 1700 490 130 50 30 3 бр. 3 бр. | 116 000,00 лв. |
| II.2. | Инвестиции в активи, обслужващи услугата по отвеждане на отпадъчни води: |  |  |  |
| 1. | Реконструкция на канализационна мрежа ул. „ГеоргиБенковски“ (м/у кръстовищата й с ул. „Иван Преснаков“ и ул. „СтойчоЧасовникаров“) – гр. Севлиево | Ø300 – уличенколектор Ø200 - СКО УО РШ Ø1000 | 50 6 бр. 2 бр. 1 бр/ | 35 000,00 лв. |
| 2. | Реконструкция на СКО на ул. „Стефан Караджа“ № 15 | Ø200 – СКО РШ Ø1000 | 24 2 бр. | 10 000,00 лв. |
| Обща стойност на инвестициите на ВиКО в публични активи (ПДС и ПОС) през 2019 г.: |  |  |  | 424 145,00 лв. |

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Здравка Лалева/