## КСС
Предмет: Основен ремонт сгради общинска собственост по обособени позиции:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР
ОБЕКТ: Обособена позиция № 6: Основен ремонт на СЗ"Дан Колов" гр.Севлиево
Позиция | Описание | ед.мярка | По количествена-стойностна сметка
|  |  | Количество | ед. цена /лева/ | стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Покрив ниско тяло север
1 | Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд | м2 | 250
2 | Топлоизолация XPS с деб.10 см. при ремонти | м2 | 250
3 | Направа на армирана цим замазка за наклон по покриви при ремонти | м2 | 250
4 | Направа на холкер между стена и плосък покрив | м | 48
6 | Направа и полагане на битумен грунд | м2 | 250
7 | Полагане на два пласта хидроизолация, втория с посипка 4 кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | 250
8 | Демонтаж на лам.общивка | м2 | 20
9 | Направа на обшивка по борд от поцинкована ламарина,включително и уплътнителни ленти в областта на фугата | м2 | 20
10 | Демонтаж и монтаж на вод.тръби ф 120 | мл | 8
II. | Зала "Самбо"
1 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет.конструкция при ремонти зала "самбо" | м2 | 154
2 | Двукратно боядисване с латекс , включително и грундиране стени и тавани | м2 | 232
5 | Демонтаж на осв.тела | бр | 12
6 | Монтаж на същ осв.тела LED пури 2х36 на таван W в/ у таван от гипсокартон вкл.захранващ кабел | бр | 12
7 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо. Включително такса депониране на строителни отпадъци | м3 | 3
Сума: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | непредвидени 10% | 0
|  | Всичко с непредвидените: |  |  | 0
ДДС 20%: |  |  |  |  | 0
ОБЩО ВСИЧКО: |  |  |  |  | 0
Словом:
Изготвил:…………………….

## Лист1
ОБЕКТ: Основен ремонт на Спортна зала "Дан Колов" гр.Севлиево
ДОГОВОР: № ОП-23/10.08.2018 г.
ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ
№ | Вид работа | Ед. мярка |  |  |  |  | Количество
|  |  | Д. | Ш. | В. | БР.Ч.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4
36Х 6,3+5Х56Ф= 226+15=242 М2
Покрив
1 | Демонтаж на стара хидроизолация по плосък покрив | м2 | 36 | 6.5 | 1 | 1 | 234
|  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 15
249
2 | Направа на холкер между стена и плосък покрив/34,6+9,8/ | м | 25 | 1 | 1 | 1 | 25
|  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
|  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | 6.5 | 1 | 1 | 2 | 13
49
3 | Направа на армирана цим замазка за наклон по покриви при ремонти | м2 | като т.1 |  |  |  | 249
4 | Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд | м2 | като т. 1 |  |  |  | 249
5 | Полагане на два пласта хидроизолация, втория с посипка 4 кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | като т.1 |  |  |  | 249
6 | Направа на обшивка по борд от поцинкована ламарина,включително и уплътнителни ленти в областта на фугата | мл | 26 | 1 | 1 | 1 | 26
|  |  | 11 | 1 | 1 | 1 | 11
|  |  | 6.5 | 1 | 1 | 2 | 13
|  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8
58
7 | Доставка и монтаж водосточи тръби | мл | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
6 | Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет.конструкция при ремонти | м2 | 23.4 | 8.6 | 1 | 1 | 201.24
7 | Двукратно боядисване с бял латекс,вкл.грундиране | м2 | като т.6 |  |  |  | 200
8 | Направа на обшивка по борд от поцинкована ламарина,включително и уплътнителни ленти в областта на фугата/ 34,00+11,00/ | м | 45 | 1 | 1 | 1 | 45
9 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо. Включително такса депониране на строителни отпадъци | м3 | 115 | 0.03 | 1 | 1 | 3.45
Осветление
1. | Демонтаж осв.тела | бр | 1 | 1 | 1 | 28 | 28

## Лист3
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Обособена позиция № 3: ДК"Мара Белчева" гр.Севливо- основен ремонт покрив
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
Позиция | Описание | ед.мярка | По количествена-стойностна сметка |  |  | ФИРМА ЛАТСТРОЙ
|  |  | Количество | ед. цена /лева/ | стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Покрив
1 | Демонтаж на стара хидроизолация по плосък покрив | м2 | 250 | 1.39 | 347.5 | 1.39 | 347.5 | 430 | 597.7
2 | Направа на холкер между стена и плосък покрив, стена и козирка | м | 50 | 3.41 | 170.5 | 3.41 | 170.5 | 0 | 0
3 | Направа на армирана цим замазка за наклон по покриви при ремонти | м2 | 250 | 16.42 | 4105 | 16.42 | 4105 | 380 | 6239.6
4 | Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд | м2 | 250 | 1.48 | 370 | 1.48 | 370 | 380 | 562.4
5 | Полагане на два пласта хидроизолация, втория с посипка 4 кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | 250 | 16.41 | 4102.5 | 16.41 | 4102.5 | 430 | 7056.3
6 | Направа на обшивка по борд от поцинкована ламарина,включително и уплътнителни ленти в областта на фугата | м | 60 | 13.67 | 820.2 | 13.67 | 820.2 | 95 | 1298.65 |  | 55 | 808.5
7 | Доставка и монтаж улуци | мл | 0 | 14.16 | 0 | 14.16 | 0 | 75 | 1062
8 | Доставка и монтаж водосточи тръби | мл | 8 | 14.12 | 112.96 | 14.12 | 112.96 | 14 | 197.68
9 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо. Включително такса депониране на строителни отпадъци | м3 | 5 | 20 | 100 | 20.49 | 102.45 | 20 | 409.8
10 | Демонтаж ламарина | мл | 60 | 2.2 | 132 | 2.2 | 132 | 105 | 231 |  |  | 231
11. | Битумен грунд | м2 | 250 | 1.98 | 495 | 2 | 500 | 410 | 820
0
| Осветление |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Демонтаж осветително тяло | бр | 38 | 1.25 | 47.5 | 1.25 | 47.5 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на LED панел 600 х 600 40 W OM | бр | 76 | 43.69 | 3320.44 | 43.69 | 3320.44 | 66 | 2883.54
Сума: |  |  |  |  | 14123.6 |  | 14131.05
|  |  |  | 5 % непредвидени | 706.18 |  | 706.5525
|  |  | Общо: |  | 14829.78 |  | 14837.6025 |  | 21358.67 |  |  | 1039.5
ДДС 20%: |  |  |  |  | 2965.956 |  | 2967.5205
ОБЩО ВСИЧКО: |  |  |  |  | 17795.736 |  | 17805.123
1271.73
254.35
1526.08