## Участък 2
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопровододен клон за питейна вода
ПОДОБЕКТ: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1
Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1, с дължина L = 5 421,00 м'
ИЗКОПНИ РАБОТИ
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ | 100 м2 | 325.25 |  | 0
2 | НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 455.35 |  | 0
3 | ИЗВОЗВАНЕ НА ХРАСТИ И ДЪРВЕТА СРЕДНО НА 15 КМ | м3 | 455.35 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ЛЕНТА ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ИЗКОП | м | 11926 |  | 0
5 | ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ, ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - ХУМУС | м3 | 1086 |  | 0
6 | ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.50 М, ВКЛЮЧВАЩИ ИЗКОПАВАНЕ, НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М - ХУМУС | м3 | 109 |  | 0
7 | ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ, ПРИ 1 УТЕЖНЕНО УСЛОВИЕ | м3 | 3117 |  | 0
8 | ИЗКОП С БАГЕР СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ - НА ТРАНСПОРТ, ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ | м3 | 7302 |  | 0
9 | РЪЧЕН ИЗКОП С ШИРИНА НАД 1,2 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 м В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ - НЕУКРЕПЕН | М3 | 775 |  | 0
10 | РЪЧЕН ИЗКОП С ДЪЛБОЧИНА 2-4 М В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ - НЕУКРЕПЕН | М3 | 1808 |  | 0
11 | РЪЧЕН ИЗКОП С ДЪЛБОЧИНА 2-4 М В ТЕЖКО ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ - НЕУКРЕПЕН | М3 | 4 |  | 0
12 | РЪЧЕН ИЗКОП С ДЪЛБОЧИНА 2-4 М В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН НА ОТВАЛ - НЕУКРЕПЕН | М3 | 17 |  | 0
13 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - ЗЕМНА ПОЧВА | м3 | 22 |  | 0
|  |  | ИЗКОПНИ РАБОТИ | Общо : | 0
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 5819 |  | 0
2 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 1455 |  | 0
3 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 3623 |  | 0
4 | ПОЛАГАНЕ НА ПРЕСЯТА ЗЕМНА МАСА С ФРАКЦИЯ ПО-МАЛКА ОТ 5 СМ ЗА ЗАСИПКА НА ТРЪБИТЕ С 20СМ НАД ТЕМЕ ТРЪБА - ВКЛ. ПРЕСЯВАНЕ | м3 | 3040 |  | 0
5 | ПОЛАГАНЕ НА ПРЕСЯТА ЗЕМНА МАСА С ФРАКЦИЯ ПО-МАЛКА ОТ 5 СМ ЗА ТОДЛОЖКА 10см ПОД ТРЪБАТА - ВКЛ. ПРЕСЯВАНЕ | м3 | 583 |  | 0
6 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 109 |  | 0
|  |  | ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО | Общо : | 0
МОНТАЖНА ЧАСТ
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф500 РЕ100RC, PN16 | м | 1007 |  | 0
2 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф500 РЕ100RC, PN10 | м | 4414 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф500/45°, PN10 | бр. | 8 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф500/22°, PN16 | бр. | 5 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф500/22°, PN10 | бр. | 21 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ Ф110/75, PN10 | БР | 1 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ Ф110/63, PN10 | БР | 3 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ Ф63/32, PN10 | БР | 3 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф500, PN10 | бр. | 30 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф75, PN16 | БР | 2 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63, PN10 | БР | 6 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф500, PN10 | бр. | 30 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф65, PN16 | БР | 2 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф50, PN10 | БР | 6 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф65, PN16 | БР | 1 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф50, PN10 | БР | 3 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД Ф32/1'', PN10 | БР | 1 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД Ф32/3/4'', PN10 | БР | 2 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/110, PN16 | бр. | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/110, PN10 | бр. | 3 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА Ф500, PN10 | бр. | 5 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИ | М | 5421 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕКТОРНА СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИ С МЕТАЛНА НИШКА | М | 5421 |  | 0
24 | ИЗПИТВАНЕ НА МОНТИРАНИ ТРЪБОПРОВОДИ | М | 5421 |  | 0
25 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ | 100 м. | 54.21 |  | 0
|  |  | МОНТАЖНА ЧАСТ | Общо : | 0
СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДА
Помощна кол. сметка №1 - кранова шахта СКф500мм PN16
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6,5 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В235 | кг | 6.86 |  | 0
2 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В500 | кг | 251.54 |  | 0
3 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН В15 | м3 | 0.5 |  | 0
4 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ДЪНО НА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 1 |  | 0
5 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ЗА СТЕНИ | м3 | 4.2 |  | 0
6 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м3 | 0.04 |  | 0
7 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 30КМ | м3 | 5.74 |  | 0
8 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.19 |  | 0
9 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 33 |  | 0
10 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 15 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 3.6 |  | 0
12 | ДОСТАВКА ИМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ МЕЖДИННИ КАПАЦИ | м2 | 2.25 |  | 0
13 | СТИРОПОР | м2 | 2.25 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр | 7 |  | 0
15 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ | м3 | 0.125 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC Ф50ММ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 1 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА Ф500, PN16 | бр. | 2 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф500, PN16 | бр. | 2 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф500, PN16 | бр. | 2 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ Ф500, PN16 | бр. | 1 |  | 0
21 | НАПРАВА НА ОПОРЕН БЛОК | бр. | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф500 РЕ100RC, PN16 | м | 2 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №1 - кранова шахта СКф500мм PN16 | Общо : | 0
|  | Количество: | 1 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №5 - автоматичен въздушник с тройно действие монтиран на тръба ф500 PN16 в нова шахта
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ - ПРЕСИЧАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА | м3 | 4.4 |  | 0
2 | РЪЧЕН ИЗКОП, НЕУКРЕПЕН В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М НА ОТВАЛ | м3 | 1.1 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА СРЕДНО НА 5 КМ | м3 | 1.68 |  | 0
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 0.96 |  | 0
5 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 4 |  | 0
6 | КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м2 | 0.5 |  | 0
7 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 0.7 |  | 0
8 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В500 | кг | 22.14 |  | 0
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН В15 | м3 | 0.2 |  | 0
10 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ДЪНО НА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 0.25 |  | 0
11 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 30КМ | м3 | 0.45 |  | 0
12 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.05 |  | 0
13 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 5.3 |  | 0
14 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 4.4 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ Ф 1000 | бр. | 2 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 1 |  | 0
17 | ДОСТАВКА ИМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ МЕЖДИННИ КАПАЦИ | м2 | 1 |  | 0
18 | СТИРОПОР | м2 | 1 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр | 4 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 3 |  | 0
21 | ГРУНДИРАНЕ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | м2 | 0.7 |  | 0
22 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ | м3 | 0.125 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC Ф50ММ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 1 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/110, PN16 | бр. | 1 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/90°, PN16 | бр. | 1 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО - ФЛАНШОВО Ф100/90°, PN16 /ЧУГ./ | бр. | 1 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф110, PN16 | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100, PN16 | бр. | 1 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф100, PN16 | бр. | 1 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф100ММ, PN16 - С ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ | бр. | 1 |  | 0
31 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП ф110 PE100RC, PN16 | м | 2 |  | 0
Помощна кол. сметка №5 - автоматичен въздушник с тройно действие монтиран на тръба ф500 PN16 в нова шахта |  |  |  | Общо : | 0
|  | Количество: | 1 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №6 - автоматичен въздушник с тройно действие монтиран на тръба ф500 PN10 в нова шахта
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ - ПРЕСИЧАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА | м3 | 4.4 |  | 0
2 | РЪЧЕН ИЗКОП, НЕУКРЕПЕН В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М НА ОТВАЛ | м3 | 1.1 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА СРЕДНО НА 5 КМ | м3 | 1.68 |  | 0
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 0.96 |  | 0
5 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 4 |  | 0
6 | КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м2 | 0.5 |  | 0
7 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 0.7 |  | 0
8 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В500 | кг | 22.14 |  | 0
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН В15 | м3 | 0.2 |  | 0
10 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ДЪНО НА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 0.25 |  | 0
11 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 30КМ | м3 | 0.45 |  | 0
12 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.05 |  | 0
13 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 5.3 |  | 0
14 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 4.4 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ Ф 1000 | бр. | 2 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 1 |  | 0
17 | ДОСТАВКА ИМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ МЕЖДИННИ КАПАЦИ | м2 | 1 |  | 0
18 | СТИРОПОР | м2 | 1 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр | 4 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 3 |  | 0
21 | ГРУНДИРАНЕ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | м2 | 0.7 |  | 0
22 | ДОСТАВКА НА ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ | м3 | 0.125 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC Ф50ММ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ | м | 1 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/110, PN10 | бр. | 1 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/90°, PN10 | бр. | 1 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО - ФЛАНШОВО Ф100/90°, PN10 /ЧУГ./ | бр. | 1 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф110, PN10 | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100, PN10 | бр. | 1 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф100, PN10 | бр. | 1 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф100ММ, PN10 - С ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ | бр. | 1 |  | 0
31 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП ф110 PE100RC, PN10 | м | 2 |  | 0
Помощна кол. сметка №6 - автоматичен въздушник с тройно действие монтиран на тръба ф500 PN10 в нова шахта |  |  |  | Общо : | 0
|  | Количество: | 1 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №9 - автоматичен въздушник с тройно действие монтиран на тръба ф500 PN10 в съществуваща шахта
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ - ПРЕСИЧАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА | м3 | 1.9 |  | 0
2 | РЪЧЕН ИЗКОП, НЕУКРЕПЕН В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М НА ОТВАЛ | м3 | 0.5 |  | 0
3 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - ЗЕМНА ПОЧВА | м3 | 2.28 |  | 0
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 2.28 |  | 0
5 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 2.4 |  | 0
6 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 7.7 |  | 0
7 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 6 |  | 0
8 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.05 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 1 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ МЕЖДИННИ КАПАЦИ | м2 | 1 |  | 0
11 | СТИРОПОР | м2 | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр. | 4 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | кг | 3 |  | 0
14 | ГРУНДИРАНЕ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ | м2 | 0.7 |  | 0
15 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТНОВА СТЕНА РАЗМЕРИ 15/15 | м | 0.8 |  | 0
16 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ РЪЧНО В БЕТОНОВИ СТЕНИ ДО 50/50 СМ | бр. | 1 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/110, PN10 | бр. | 1 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф110/90°, PN10 | бр. | 1 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО - ФЛАНШОВО Ф100/90°, PN10 /ЧУГ./ | бр. | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф110, PN10 | бр. | 1 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф100, PN10 | бр. | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф100, PN10 | бр. | 1 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф100ММ, PN10 - С ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ | бр. | 1 |  | 0
24 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП ф110 PE100RC, PN10 | м | 2 |  | 0
Помощна кол. сметка №9 - автоматичен въздушник с тройно действие монтиран на тръба ф500 PN10 в съществуваща шахта |  |  |  | Общо : | 0
|  | Количество: | 8 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №11 - изпускател монтиран на тръба ф500 PN16
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ - ПРЕСИЧАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА | м3 | 9.1 |  | 0
2 | РЪЧЕН ИЗКОП, НЕУКРЕПЕН В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М НА ОТВАЛ | м3 | 2.3 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА СРЕДНО НА 5 КМ | м3 | 3.8 |  | 0
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 9.9 |  | 0
5 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 1.5 |  | 0
6 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 7.6 |  | 0
7 | КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м2 | 0.5 |  | 0
8 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 0.9 |  | 0
9 | КОФРАЖ ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м2 | 0.54 |  | 0
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В500 | кг | 23.96 |  | 0
11 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН В15 | м3 | 0.2 |  | 0
12 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ДЪНО НА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 0.41 |  | 0
13 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м3 | 0.09 |  | 0
14 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 30КМ | м3 | 0.7 |  | 0
15 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.25 |  | 0
16 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 9 |  | 0
17 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 7.5 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ Ф 1000 | бр. | 4 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр. | 6 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВА ШАХТА 30х30СМ ЗА СК | бр. | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЛАСТМАСОВА ШАХТА 30х30СМ ЗА СК | бр. | 1 |  | 0
23 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф250 | м | 2 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/160, PN16 | бр. | 1 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160, PN16 | бр. | 3 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150, PN16 | бр. | 3 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф150, PN16 | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ф 150, PN16 | бр. | 1 |  | 0
29 | НАПРАВА НА ОПОРЕН БЛОК | бр. | 2 |  | 0
30 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф160 РЕ100RC, PN16 | м | 1 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №11 - изпускател монтиран на тръба ф500 PN16 | Общо : | 0
|  | Количество: | 2 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №12 - изпускател монтиран на тръба ф500 PN10
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ - ПРЕСИЧАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА | м3 | 9.1 |  | 0
2 | РЪЧЕН ИЗКОП, НЕУКРЕПЕН В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М НА ОТВАЛ | м3 | 2.3 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА СРЕДНО НА 5 КМ | м3 | 3.8 |  | 0
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 9.9 |  | 0
5 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 1.5 |  | 0
6 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 7.6 |  | 0
7 | КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м2 | 0.5 |  | 0
8 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 0.9 |  | 0
9 | КОФРАЖ ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м2 | 0.54 |  | 0
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В500 | кг | 23.96 |  | 0
11 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН В15 | м3 | 0.2 |  | 0
12 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ДЪНО НА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 0.41 |  | 0
13 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ | м3 | 0.09 |  | 0
14 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 30КМ | м3 | 0.7 |  | 0
15 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.25 |  | 0
16 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 9 |  | 0
17 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 7.5 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ Ф 1000 | бр. | 4 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр. | 6 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВА ШАХТА 30х30СМ ЗА СК | бр. | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЛАСТМАСОВА ШАХТА 30х30СМ ЗА СК | бр. | 1 |  | 0
23 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф250 | м | 2 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/160, PN10 | бр. | 1 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160, PN10 | бр. | 2 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150, PN10 | бр. | 2 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф150, PN10 | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ф 150, PN10 | бр. | 1 |  | 0
29 | НАПРАВА НА ОПОРЕН БЛОК | бр. | 2 |  | 0
30 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф160 РЕ100RC, PN10 | м | 1 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №12 - изпускател монтиран на тръба ф500 PN10 | Общо : | 0
|  | Количество: | 6 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №13 - изпускател висок отток монтиран на тръба ф500 PN16
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ - НА ОТВАЛ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ - ПРЕСИЧАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА | м3 | 9.1 |  | 0
2 | РЪЧЕН ИЗКОП, НЕУКРЕПЕН В ТЕЖКОЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М НА ОТВАЛ | м3 | 2.3 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНА ЗЕМНА МАСА СРЕДНО НА 5 КМ | м3 | 3.8 |  | 0
4 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ, СКАЛНИ ПОЧВИ, НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 40 М | м3 | 9.9 |  | 0
5 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 1.5 |  | 0
6 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - РЪЧНО, С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА, ЗЕМНИ ПОЧВИ, ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА 20 СМ | м3 | 7.6 |  | 0
7 | КОФРАЖ ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН | м2 | 0.5 |  | 0
8 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 0.9 |  | 0
9 | КОФРАЖ ЗА ЗАСКАЛЯВАНЕ | м2 | 4.65 |  | 0
10 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ММ А I И А II ОТ СТОМАНА В500 | кг | 62.41 |  | 0
11 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН В15 | м3 | 0.2 |  | 0
12 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ДЪНО НА ФУНДАМЕНТИ | м3 | 0.31 |  | 0
13 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 ЗА ЗАСКАЛЯВАНЕ | м3 | 0.6 |  | 0
14 | ПРЕВОЗ НА БЕТОН НА 30КМ | м3 | 1.11 |  | 0
15 | ПОЛИВАНЕ БЕТОНА С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО | 100 м2 | 0.25 |  | 0
16 | ИЗМАЗВАНЕ НА ВЪНШНИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ С МАТЕРИАЛИ НА БИТУМНА ОСНОВА ВЪРХУ ГРУНД | м2 | 9 |  | 0
17 | НАПРАВА ГЛАДКА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В ДВА ПЛАСТА ДЕБЕЛИНА 2 СМ | м2 | 7.5 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОТОВИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ШАХТИ Ф 1000 | бр. | 3 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА | м2 | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ СТЪПАЛА | бр. | 4 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМО СЕДЛО Ф500/160, PN16 | бр. | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф160/90°, PN16 | бр. | 2 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф160, PN16 | бр. | 3 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150, PN16 | бр. | 3 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф150, PN16 | бр. | 1 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ф 150, PN16 | бр. | 1 |  | 0
27 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ТРЪБА ПЕВП Ф160 РЕ100RC, PN16 | м | 3 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №13 - изпускател висок отток монтиран на тръба ф500 PN16 | Общо : | 0
|  | Количество: | 1 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №20 - стоманобетонови прагове тип D L-30
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ ИЛИ ТРАКТОР 90-110 к.с. | дка | 0.2 |  | 0
2 | ПОЧИСТВАНЕ НАНОС | м3 | 10 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ | м3 | 10 |  | 0
4 | ИЗВОЗВАНЕ СЪС САМОСВАЛ СРЕДНО НА 3 КМ | м3 | 10 |  | 0
5 | ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 232.44 |  | 0
6 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 38.14 |  | 0
7 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ - ТЯЛО ПРАГ | м2 | 91.5 |  | 0
8 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 | м3 | 67.5 |  | 0
9 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ОТ СТОМАНА А I и А II | кг | 1457 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧЕН КОЖУХ | м3 | 13.77 |  | 0
11 | ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК | м3 | 61.65 |  | 0
12 | ОБМАЗВАНЕ ДВУКРАТНО С БИТУМ | м2 | 174 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №20 - стоманобетонови прагове тип D L-30 | Общо : | 0
|  | Количество: | 1 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №21 - типови стоманобетонови прагове-ремонт
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ ИЛИ ТРАКТОР 90-110 к.с. | дка | 0.2 |  | 0
2 | ПОЧИСТВАНЕ НАНОС | м3 | 10 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ | м3 | 10 |  | 0
4 | ИЗВОЗВАНЕ СЪС САМОСВАЛ СРЕДНО НА 3 КМ | м3 | 10 |  | 0
5 | ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 10 |  | 0
6 | ПОЧИСТВАНЕ БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ | м2 | 12 |  | 0
7 | ГРУНДИРАНЕ - бетон контакт | м2 | 12 |  | 0
8 | КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ - ТЯЛО ПРАГ | м2 | 3 |  | 0
9 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 8 ММ И 10 ОТ СТОМАНА А I и А II | кг | 90 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 | м3 | 1.6 |  | 0
11 | ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК | м3 | 7 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №21 - типови стоманобетонови прагове-ремонт | Общо : | 0
|  | Количество: | 6 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №22 - опорни блокове
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СТЪЛБОВЕ И ДРУГИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - дълбочина на ямата до 2 м, сечение от 0,31 до 2,00 м2 | м3 | 1.8 |  | 0
2 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 0.9 |  | 0
3 | КОФРАЖ - ОПОРЕН БЛОК | м2 | 4.6 |  | 0
4 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 | м3 | 0.8 |  | 0
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - НА МОНТАЖНИ КУКИ 8 ММ ОТ СТОМАНА А I | кг | 0.5 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №22 - опорни блокове | Общо : | 0
|  | Количество: | 19 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №24 - бетонови укрепителни ребра за тръба ПЕВП ф500мм PN10
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СТЪЛБОВЕ И ДРУГИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - дълбочина на ямата до 2 м, сечение от 0,31 до 2,00 м2 | м3 | 3.9 |  | 0
2 | ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ | м3 | 0.3 |  | 0
3 | КОФРАЖ - УКРЕПИТЕЛНИ РЕБРА | м2 | 12 |  | 0
4 | ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 | м3 | 3.6 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф500, PN10 | бр. | 6 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф500, PN10 | бр. | 6 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №24 - бетонови укрепителни ребра за тръба ПЕВП ф500мм PN10 | Общо : | 0
|  | Количество: | 5 | Общо : | 0
|  |  | СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДА | Общо : | 0
ПРЕСВЪРЗВАНИЯ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД
Помощна кол. сметка №28 - Пресвързване Тип 2 - със съществуващ ф546мм ЕТ (10атм.)
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф500/11°, PN10 | бр. | 4 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф500, PN10 | бр. | 2 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф500, PN10 | бр. | 2 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА Ф500, PN10 | бр. | 2 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВО СЪЕДИНЕНИЕ Ф500, PN10 | бр. | 2 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №28 - Пресвързване Тип 2 - със съществуващ ф546мм ЕТ (10атм.) | Общо : | 0
|  | Количество: | 4 | Общо : | 0
Помощна кол. сметка №29 - Пресвързване Тип 3 - със съществуващ ф530мм СТ (16атм.)
№ | Наименование | М-ка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф500/11°, PN16 | бр. | 4 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф500, PN16 | бр. | 2 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф500, PN16 | бр. | 4 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМУФА Ф500, PN16 | бр. | 2 |  | 0
|  |  | Помощна кол. сметка №29 - Пресвързване Тип 3 - със съществуващ ф530мм СТ (16атм.) | Общо : | 0
|  | Количество: | 1 | Общо : | 0
|  |  | ПРЕСВЪРЗВАНИЯ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД | Общо : | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
Участък 2 (ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1): |  |  |  | Общо : | 0
ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО - 3%: |  |  |  |  | 0
Нетна строителна стойност на строежа (НСС) - без начислен и включен ДДС: |  |  |  |  | 0
Обща дължина на участъка (м'): |  |  |  |  | 5421