## Лист2
Предмет: Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР
ОБЕКТ: Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР/СРР | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
I. | Енергоспестяващи мерки
1 | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле | м2 | 513.52
2 | Полагане на топлоизолация по външни стени от EPS 10 см в това число лепене,шпакловане с мрежа и дюбелиране | м2 | 418.2
3 | Обръщане на дограма с топлоизолационен материал в т.ч. полагане на EPS 2см с ширина до 25см,шпакловане с мрежа и грундиране | м | 224.5
4 | Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски от ламарина с PVC покритие от вън | м | 48.85
5 | Вътрешно обръщане на врати и прозорци | м | 252.4
6 | Монтаж на EPS 2 см по стреха в това число лепене,шпакловане с мрежа и дюбелиране | м2 | 63.24
7 | Полагане на минерална мазилка по външни стени и стрехи | м2 | 481.45
8 | Полагане на минерална мазилка по обърнати с EPS -2 см страници на прозорци с широчина до 25см | м | 224.5
9 | Монтаж на топлоизолационна система по покрив от XPS 10 см, защита с армирана циментова замазка с дебелина 5 см и монтаж на 2 слоя хидроизолация втория с посипка по покрив | м2 | 687
10 | Демонтаж на стари ,доставка и монтаж на нови улуци | м | 120
11 | Демонтаж на стари ,доставка и монтаж на нови водосточни тръби | м | 30
12 | Демонтаж на стари ,доставка и монтаж на нови казанчета | бр | 10
13 | Ламаринена обшивка при комини | бр | 8
14 | Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови алуминиеви врати | м2 | 32
15 | Демoнтаж на стара, доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2К | м2 | 50.75
16 | Събиране пакетиране и извозване на отпадъци | м3 | 25
II. | Довършителни дейности
1 | Очукване на стени и тавани | м2 | 1210
2 | Възстановяване на мазилката по стени и тавани | м2 | 205
3 | Шпакловка на стени и тавани | м2 | 1210
4 | Боядисване на стени и тавани с латекс двукратно | м2 | 1210
|  |  | Всичко: |  | 0
|  |  | 10% непредвидени |  | 0
|  |  | Всичко с непредвидени: |  | 0
|  |  | ДДС 20%: |  | 0
|  |  | ОБЩО: |  | 0
Словом:
Изготвил:…………………….