## РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ
Приложение № 1 по чл. 182, ал. 1, т. 3 на Закона за водите
РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО
(към 01.01.2019 год.)
№ по ред | Име на язовира | Година на въвеждане в експлоатация | Местонахождение |  | Основни параметри на язовира | [6 empty] | Географски координати |  | Разрешено ползване/водовземане на повърхностния воден обект |  |  | Регламентирано общо водовземане и ползване
|  |  | Землище | Община | Водоизточник | идентификатор на ПИ по КККР | Залята площ | Обем | Тип на язовирната стена | Стопанско предназначение | Експлоатационно състояние | северна ширина | източна дължина | вид | срок | Ползвател/Собственик - Оператор на язовирната стена и съоръженията | Вид | ограничения | забрани
|  |  | ЕКАТТЕ |  | поречие |  | (Дка) | (мил.м3) | [7 empty] | ЕИК по Булстат:
I. | ЯЗОВИРИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО:
1 | Язовир "Стублата" | 1958-1970 | с.Буря, с.Добромирка | СЕВЛИЕВО | река Негованка, десен приток на р. Росица | 07082.42.249, 21628.226.15 | 299.4 | 0.84 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43о 3’ 24,20” | 25о 17’ 17,00” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 09.06.2035 г. | „СТОРМФИШ” ЕООД - концесионер | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 07082, 21628 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 203515324
2 | Язовир "Балакнъ бунар" | 1956 | с.Добромирка | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Негованка | 21628.142.5 | 117.25 | 0.7 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 04’ 34.00” | 25о 13’ 17.68” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 26.04.2036 г. | „СТОРМФИШ” ЕООД - концесионер | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 21628 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 203515324
3 | Язовир "Малауча" | 1959 | с. Сенник | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 66216.176.632 | 181.205 | 1 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 57’ 12.944” | 25о 03’ 09.538” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 16.08.2037 г. | „ЧАСТНО РИБНО СТОПАНСТВО” ЕООД - концесионер | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 66216 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 204036017
4 | язовир "Под селото" | 1956 | с.Ловнидол | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Янтра | 43966.193.138 | 22.8 | 0.042 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 59’ 18,13” | 25о 15’ 40,71” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 30.06.2035 г. | „ШАМОНИ” ЕООД - концесионер | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 43966 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 107557946
5 | Язовир "Идилево" | 1965 | с.Идилево | СЕВЛИЕВО | река Чопарата, десен приток на река Росица | 32336.571.101 | 62.329 | 0.408 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43о 20’ 38.00” | 25о 15’ 16.00” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 24.01.2036 г. | „КАРП 64” ЕООД - концесионер | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 32336 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 203454907
6 | Язовир "Широка долчина" | 1967 | с.Дамяново | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Видима | 20119.74.205 | 13.848 | 0.041 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°59'57,466" | 24°54'47,467" | Напояване | до 22.8.2023 г. | „АСЕНОВ - ДЖУЛИНИ” ООД - концесионер | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 20119 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 200258821
7 | Яз. "Багдалъта" | 1960 | с. Горна Росица | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Видима | 16376.118.218 | 24 | 0.1 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°58'20,470" | 25°06'53,000" | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 08.02.2027 г. | „ЧАСТНО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-ГАБРОВО” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 16376 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 202927684
8 | Язовир № 1 "ПИ 000030" | няма данни | с.Шумата | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 83497.20.43 | 21.719 | 0.044 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°56'21,306" | 25°03'42,078" | няма издадено | до 31.12.2025 г. | „МММ СЕВЛИЕВО 2016” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 83497 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 204214207
9 | Язовир "Каса дере I" | 1960 | с.Дамяново | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 20119.98.436 | 6.996 | 0.012 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 59’ 24.945” | 24о 56’ 32.244” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 31.12.2024 г. | „БИОЛОГИКА” ООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 20119 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 110565636
10 | Язовир "ПИ 000254" | няма данни | с.Буря | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Негованка | 07082.68.254 | 6.48 | 0.01296 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°01'57,619" | 25°19'29,791" | няма издадено | до 06.03.2028 г. | „НЕЛ ФИШ” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 07082 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 202322906
11 | Язовир "Пчеларица" | 1961 | с.Бериево | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 03914.16.130 | 24.241 | 0.091 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 59’ 29.451” | 24о 53’ 05.988” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 31.12.2024 г. | „РИБОЛОВ” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 03914 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 10756669
12 | Язовир „Душевска градина (Бозърна)” | 1965 | с. Душево | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 24178.10.1 | 15.487 | 0.026 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 58’ 20.988” | 25о 01’ 33.778” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 30.06.2025 г. | „РИБОЛОВ” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 24178 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 10756669
13 | язовир "Кованлъка" | 1968 | с.Столът | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 69451.0.190 | 7.804 | 0.036 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 56’ 43.408” | 24о 59’ 54.683” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 31.12.2024 г. | „РИБОЛОВ” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 69451 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 10756669
14 | Язовир "Неновци" | няма данни | с.Столът | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 69451.0.262 | 9.569 | 0.032 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 55’ 18.106” | 24о 58’ 51.959” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 30.06.2025 г. | „РИБОЛОВ” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 69451 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 10756669
15 | язовир "Търхово" | 1961 | с.Търхово | СЕВЛИЕВО | река Лъкавец, десен приток на р. Лопушница | 73763.43.202 | 93.179 | 0.418 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 59’ 05.164” | 25о 13’ 27.964” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 31.12.2024 г. | „РИБОЛОВ” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 73763 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 10756669
16 | Язовир "Орта дере" | 1960 | с. Хирево | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 77253.11.21 | 6.495 | 0.004 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 58’ 51.782” | 24о 59’ 48.460” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 31.12.2024 г. | „ПАНАДОР” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 77253 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 201828523
17 | Язовир "Зелево перо" | 1960 | с. Хирево | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 77253.69.78 | 16.062 | 0.003 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 58’ 36.266” | 24о 59’ 44.081” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 30.06.2025 г. | „КАРП 64” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 77253 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 203454907
18 | Язовир "До селото" | няма данни | с.Шумата | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 83497.57.88 | 8.459 | 0.024 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 55’ 41.956” | 25о 04’ 13.773” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 31.12. 2024 г. | „АЛФА-М” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 83497 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 817051366
19 | Язовир "Памука" | 1970 | с.Шумата | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 83497.221.59 | 30.964 | 0.115 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 55’ 47” | 25о 04’ 39” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 04.03.2025 г. | „МИБ-АКВА” ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 83497 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 203395280
20 | Язовир "Копрюджика" | 1960 | с. Градница | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 17587.251.119 | 14.935 | 0.048 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°57'25,473" | 24°59'20,379" | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 20.04.2025 г. | ЕТ "ЕЛБИ Момчил Стойчев" - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 17587 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 204111516
21 | Язовир "ПИ 000122" ("Рейски дол") | 1963 | с. Градница | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 17587.250.122 | 4.889 | 0.028 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°56'55,545" | 24°59'02,993" | няма издадено | до 12.12.2027 г. | ЕТ "ЕЛБИ Момчил Стойчев" - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 17587 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 204111516
22 | Язовир "ПИ 000096" | няма данни | с.Ряховците | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Росица | 63673.33.255 | 15.853 | 0.03 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°01'06,338" | 25°02'23,575" | няма издадено | до 31.12.2025 г. | "СТЕДЕРА" ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 63673 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 204228104
23 | Язовир "ПИ 000097" | няма данни | с.Ряховците | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Росица | 63673.33.254 | 8.947 | 0.015 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°01'04,469" | 25°02'08,035" | няма издадено | до 31.12.2025 г. | "СТЕДЕРА" ЕООД - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 63673 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 204228104
24 | Язовир No 2 "ПИ 000025" | няма данни | с.Шумата | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 83497.20.46 | 16.895 | 0.042 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°56'11,852" | 25°03'58,673" | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 13.11.2028 г. | ЕТ "СТИЛ - НЕЛИ СТОЙНОВА" - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 83497 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 20320850
25 | Язовир № 3 (ПИ 000038) | няма данни | с.Шумата | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 83497.221.38 | 5.605 | 0.01 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°55'58,943" | 25°04'04,850" | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 13.11.2028 г. | ЕТ "СТИЛ - НЕЛИ СТОЙНОВА" - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 83497 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 20320850
26 | Язовир No 4 "ПИ 000044" | няма данни | с.Шумата | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на р. Видима | 83497.33.44 | 2.776 | 0.005 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°55'53,414" | 25°05'07,477" | аквакултури - в процедура по издаване | до 22.05.2028 г. | ЕТ "РАЯ - 2015 РЕНИ ЯКИМОВА" - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 83497 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 203462277
27 | Язовир "ПИ 000729" | няма данни | с.Сенник | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 66216.146.729 | 3.071 | 0.005 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°58'52,854" | 25°01'54,436" | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 13.11.2028 г. | „ТЕРРА НОВА – ДИАНА ГРАДЕВА” ЕООД | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 66216 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 20095177
28 | Язовир "Табашко" | 1957 | с.Кръвеник | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Негайчевица | 40275.1.975 | 6.309 | 0.003 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 49’ 47,936” | 24о 59’ 58,996” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 23.06.2025 г. | ЕТ „Ивелин Иванов 2009“ - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 40275 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 200707892
29 | Язовир "Тръста" | 1963 | с. Хирево | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 77253.186.5 | 45.624 | 0.09 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о 58’ 49.338” | 24о 59’ 03.227” | Аквакултури и свързаните с тях дейности | до 30.06.2025 г. | ЕТ “РАВАН-Николай Кулеков” - наемател | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 77253 |  | Янтра | [5 empty] | неизправно - частично работоспособно |  |  |  |  | 817081840
30 | Язовир "Гредата" | 1961 | с.Ловнидол | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Янтра | 43966.346.7 | 38.685 | 0.136 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°59'41,807" | 25°16'45,218" | Решение на Общински съвет № 113 от 31.07.2018 г. - предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собствеността върху язовира |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 43966 |  | Янтра | [5 empty] | неизправно - частично работоспособно |  |  |  |  | 000215889
31 | язовир "Под куза" | 1955 | с. Петко Славейков | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Росица | 56037.65.170 | 74.823 | 0.35 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | временно изведен от експлоатация | 43°02'30,334" | 24°58'14,084" | Решение на Общински съвет № 113 от 31.07.2018 г. - предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собствеността върху язовира |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | язовирът е временно изведен от експлоатация | забранено е завиряването на язовирното езеро
|  |  | 56037 |  | Янтра | [5 empty] | неизправно - частично работоспособно |  |  |  |  | 000215889
32 | Язовир "Студен кладенец" | 1963 | с.Добромирка | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Негованка | 21628.212.10 | 111.001 | 0.315 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | временно изведен от експлоатация | 43°03'56,147" | 25°14'40,306" | Решение на Общински съвет № 113 от 31.07.2018 г. - предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собствеността върху язовира |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | язовирът е временно изведен от експлоатация | забранено е завиряването на язовирното езеро
|  |  | 21628 |  | Янтра | [5 empty] | неизправно - частично работоспособно |  |  |  |  | 000215889
33 | Язовир "Агатово" | 1964 | с. Агатово | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Мъгъра | 00103.76.358 | 78.763 | 0.377 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°07'20,855" | 25°00'29,233" | Решение на Общински съвет № 113 от 31.07.2018 г. - предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собствеността върху язовира |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 00103 |  | Янтра | [5 empty] | неизправно - частично работоспособно |  |  |  |  | 000215889
34 | Язовир "ПИ 000235" | няма данни | с. Агатово | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Росица | 00103.54.235 | 5.599 | 0.012 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°07'54,075" | 24°59'13,268" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 00103 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
35 | Язовир "ПИ № 000253" | 1964 | с.Буря | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Негованка | 07082.145.253 | 27.362 | 0.047 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°02'19,992" | 25°17'09,741" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 07082 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
36 | Яз. "Гюр чешма" | 1961 | с. Градница | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 17587.15.31 | 51 | 0.185 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°58'45,630" | 24°56'40,331" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранен е достъпът на до язовира и съоръженията му
|  |  | 17587 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
37 | Язовир "ПИ 000367" | няма данни | с.Дамяново | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 20119.106.367 | 5.018 | 0.01 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°59'39,304" | 24°54'29,292" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 20119 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
38 | Язовир "ПИ 000369" | няма данни | с.Дамяново | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Видима | 20119.106.369 | 6.653 | 0.012 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°59'46,806" | 24°54'24,427" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 20119 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
39 | Язовир "ПИ 000453" | няма данни | с.Дамяново | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 20119.79.453 | 13.053 | 0.026 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°59'26,720" | 24°55'39,428" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 20119 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
40 | Язовир "Кюн дере II" | 1959 | с.Кормянско | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 38652.21.443 | 10.448 | 0.04 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°03'38,004" | 25°00'15,838" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 38652 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
41 | Язовир "ПИ № 000282" ("Луканово II") | няма данни | с. Сенник | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на р. Видима | 66216.164.282 | 3.027 | 0.02 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°59'19,125" | 25°01'25,603" | предстои откриване на процедура по избор на Оператор на ЯСС |  | Община Севлиево - ПОС | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | не може да се ползва за любителси риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 66216 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 000215889
II. | ЯЗОВИРИ - СОБСТВЕНОСТ НА СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ:
48 | Яз. "Под стопанския двор" | 1958 | с. Душево | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 000056 | 19 | 0.064 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°57'15,821" | 25°01'37,253" | няма валидни разрешителни | изтекъл срок на действие на 25.04.2016 г. | Сдружение за напояване "Нивища" - с. Душево (собственик) | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | няма ограничения за любителския риболов | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 24178 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 107560433
49 | Яз. "Кастел" | 1964 | с. Батошево | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Росица | 000066 | 12 | 0.048 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42°54'29,819" | 25°06'14,426" | напояване и аквакултури | безсрочно | Сдружение за напояване "Кастело" - с. Батошево (собственик) | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 02885 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 107582115
50 | Яз. "Бяло поле" | 1961 | с. Душево | СЕВЛИЕВО | Дере, десен приток на река Видима | 000049 | 97 | 0.257 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 42о57’30.34” | 25о00’33.44” | напояване и аквакултури | безсрочно | Сдружение за напояване "Орехите" - с. Душево (собственик) | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 24178 |  | Янтра | [5 empty] | изправен |  |  |  |  | 176276244
III. | ЯЗОВИРИ - СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
45 | Яз. "Крамолин" | 1964/1975 | с. Крамолин | СЕВЛИЕВО | Дере, ляв приток на река Росица | 000247 | 370 | 1.956 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°08'56,416" | 25°02'38,284" | напояване и аквакултури | няма данни | "Напоителни системи" ЕАД - клон Среден Дунав | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 39431 |  | Янтра | [5 empty] | изправен
46 | Яз. "Ряховски ливади" | 1985 | с. Ряховците | СЕВЛИЕВО | Канал Р-1 от язовир “Крапец” | 000088 | 110 | 0.351 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | в експлоатация | 43°00'59,748" | 25°04'06,326" | напояване и аквакултури | нама данни | "Напоителни системи" ЕАД - клон Среден Дунав | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | любителски риболов - при условия и ред, регламентирани от ползвателя | забранено е къпането и плуването в язовирното езеро
|  |  | 63673 |  | Янтра | [5 empty] | изправен
47 | Язовир "Богатово" | 1962 | с. Богатово | СЕВЛИЕВО | р. Чопарата, десен приток на река Росица | 000030 | 311 | 2.2 | масивна - земнонасипна с противофилтрационен зъб | напояване и аквакултури | временно изведен от експлоатация | 43°02'03,711" | 25°12'03,310" | напояване и аквакултури | няма данни | "Напоителни системи" ЕАД - клон Среден Дунав | няма заявени искания за регламентиране на общо водовземане и/или ползване | язовирът е временно изведен от експлоатация | забранено е завиряването на язовирното езеро
|  |  | 43966 |  | Янтра | [5 empty] | неизправно - частично работоспособно
| Изготвил, | [5 empty] | Изготвил, | [8 empty] | Утвърждавам,
| инж. Мирослав Банков | [5 empty] | Димитър Желев | [8 empty] | Д-р Иван Иванов
| Гл.експерт "ВиК" в община Севлиево | [5 empty] | Н-к отдел "Общинска собственост" в община Севлиево | [8 empty] | Кмет на Община Севлиево