## Лист1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Ремонт кухненски блок в ОДЗ "Щастливо
детство" -сграда"запад"" гр.Севлиево
Местонахождение на обекта : 5400,гр.Севлиево , ж.к."Анатас Москов"
гр.Севлиево
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Демонтаж дървени прозорци над 2 м2 | бр | 13
2 | Демонтаж дървени врати | бр | 11
3 | Демонтаж метални решетки | бр | 13
4 | Доставка и монтаж РVС дограма 5 камерна със стъклопакет 24 мм | м2 | 15
5 | Доставка и монтаж входни врати алум.прекъснат термомост
| 2,15/0,95 | бр | 2
| 2,15/1,65 | бр | 1
6 | Доставка на РVС врати вътрешни 0,95/2,15 | бр | 8
7 | Подпрозоречни алуминиеви плотове-външни | мл | 15
8 | Доставка и монтаж алуминиеви противокомарни щори неотваряеми | м2 | 10.3
9 | Изкърпване около врати и прозорци външно | мл | 75
10 | Изкърпване около дограма вътрешно с алумин протектор | мл | 174
11 | Изравнителна цим.замазка 2 см. | м2 | 103
12 | Направа настилка от гранитогрес | м2 | 137
13 | Настилка ламиниран паркет клас 32, АС4, вкл. подложла | м2 | 8
14 | Доставка и монтаж РVС первази | мл | 11
15 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 83
16 | Фаянсова облицовка с лепило по стени | м2 | 83
17 | Изравнителна мазилка с готова смес при ремонти | м2 | 83
18 | Окачен таван минераловатни платна 600/600 влагоустойчив | м2 | 56
19 | Облицовка от гипсокартон влагоустойчив на конструкция | м2 | 62
20 | Кутия РVС -Ревизионни отвори | бр | 8
21 | Изстъргване стара посна боя | м2 | 380
22 | Грундиране стари стени с латексов грунд | м2 | 417
23 | Боядисване с латекс трикратно при ремонти | м2 | 417
24 | Демонтаж осв.тела | бр | 10
25 | Доставка и монтаж осв.тела ЛОТ 4х18 вкл.захранващ кабел 0,30 см. от съществуващите изводи | бр | 7
26 | Доставка и монтаж осв.тяло ЛОТ 2х18 включително захранващ кабел 0,30 см.от същ.изводи | бр | 3
27 | Демонтаж,доставка и монтаж ключове и контакти | бр | 22
28 | Демонтаж батерии стенни | бр | 12
29 | Доставка на батерии стенни | бр | 5
30 | Монтаж батерии стенни | бр | 10
31 | Доставка и монтаж канелка чешмяна с удължител 7 см | бр | 1
32 | Доставка и монтаж душ батерия | бр | 1
33 | Демонтаж поц.тръби | мл | 54
34 | Доставка и монтаж полипропиленови тръби ф 25 мм | мл | 54
35 | Направа на улей в тухл.зидария за ВиК инсталации | мл | 48
36 | Сифони подови чугунени ф 100 мм | бр | 4
37 | Сифони подови чугунени ф 50 мм | бр | 2
38 | Демонтаж на чугунен радиатор до 10 глидера | бр | 10
39 | Доставка и монтаж радиатори панелни с два радиаторни крана и два адаптера ф.16/1/2ж с размери 22/600/ 1000 | бр | 6
40 | Доставка и монтаж радиатори панелни с два радиаторни крана и два адаптера ф.16/1/2ж с размери 22/600/ 1600 | бр | 4
41 | Тръба с алум вложка ф 16х2 | мл | 35
42 | Превоз строителни отпадъци до 5 км. | курс | 5
ОБЩО:
20%ДДС:
ВСИЧКО:
Изготвил:………………….