ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ № 5: „КМЕТСТВО С. КРАМОЛИН- РЕМОНТ НА ЗАЛА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО“

І. Кратко описание на съществуващо състояние на сградата.

Сградата на кметство с. Крамолин  е построена и въведена в експлоатация пред 1986  г. Сградата е на  два етажа. На част от втори  етаж , който е и предмет на поръчката се намира салон.Същият се отдава под наем на читалището и е необходим  ремонт.  Дограмата е дървена.  Осветлението е недостатъчно. Стените и тавана са боядисани с постна боя с винервайс.

На това помещение не е извършван ремонт.

ІІ. Техническа описание на поръчката.

Част – 1: Подмяна на стара дървена дограма с нова  AL профил- врати.

- Доставка и монтаж на нова дограма от AL обикновен профил, стъклопакет – 24 мм. / 4 - 16 – 4 мм./, стъкло – прозрачно/орнаментно./1/2 остъкляване/

- Шпакловане и латексово боядисване около дограма вътрешно и външно на ивица с ширина до 30 см.

Част- 2: Вътрешен ремонт

- Шпакловка  стени

- Грундиране стари стени с латексов грунд

- Боядисване с латекс трикратно цветно

- Демонтаж осв.тела

- Доставка и монтаж осв.тела ЛОТ 4х18

- Блажно боядисване прозорци

ІІI. Изисквания към материалите.

- AL дограма и стъклопакети:

- Алуминиев профил - , обикновен.

- Стъклопакет – прозрачно/бяло  /4-16-4 мм/,  съгласно схемите.

- Осветителни тела ЛОТ 4х18

- Латекс бял/цветен