## Лист1
Обособена позиция № 1
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ОБЕКТ: „ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛНО В
В ЦДГ"СНЕЖАНКА" С.ДУШЕВО, ОБЩ.СЕВЛИЕВО
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество | Eд. Цена лв. | Обща стойност лв. | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7
І. ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1 | Доставка на панелен радиатор тип 22-500/600 комплект с двойни стенни конзоли | бр. | 8
2 | Също, но тип 22-500/800 | бр. | 10
3 | Също, но тип 22-500/1000 | бр. | 12
4 | Също, но тип 22-500/1400 | бр. | 4
5 | Също, но тип 22-500/1600 | бр. | 4
6 | Също, но тип 22-500/1800 | бр. | 2
7 | Също, но тип 22-500/2300 | бр. | 2
8 | Също, но тип 22-600/1400 | бр. | 1
9 | Също, но тип 33-500/2000 | бр. | 1
10 | Монтаж на панелен радиатор тип 33 с дължина над 1600 мм с монтаж на радиаторен вентил, секретен вращащ вентил и хидравлична проба | бр. | 1
11 | Монтаж на панелен радиатор тип 22 с дължина до 1600 мм с монтаж на радиаторен вентил, секретен вращащ вентил и хидравлична проба | бр. | 39
12 | Монтаж на панелен радиатор тип 22 с дължина над 1600 мм с монтаж на радиаторен вентил, секретен вращащ вентил и хидравлична проба | бр. | 4
13 | Доставка на алуминиеви глидери Н=500 мм | бр. | 116
14 | Доставка на кит за алуминиев радиатор | бр. | 13
15 | Доставка на Г-образни стойки за ал. радиатор | бр. | 39
16 | Комплексен монтаж на алуминиев радиатор до 10 глидера, включително сваляне и качване, монтаж на радиаторен вентил с термо глава, секретен връщащ вентил и хидравлична проба | бр. | 8
17 | Комплексен монтаж на алуминиев радиатор до 20 глидера, включително сваляне и качване, монтаж на радиаторен вентил с термо глава, секретен връщащ вентил и хидравлична проба | бр. | 5
18 | Доставка на прав радиаторен вентил 1/2" с термо глава | бр. | 57
19 | Доставка на прав секретен връщащ вентил 1/2" | бр. | 57
20 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за панелен радиатор | бр. | 44
21 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор | бр. | 13
22 | Топла проба на отоплителна инсталация с котел | бр. | 57
ІІ. ТРЪБНА МРЕЖА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1 | Доставка и монтаж на радиатарни свръзки от полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2мм включинелно и фитинги. | м. | 162
2 | Доставка и монтаж на радиатарни свръзки от полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф20х2мм включинелно и фитинги. | м. | 12
3 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2мм включинелно и фитинги. | м. | 168
4 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф20х2мм включинелно и фитинги. | м. | 88
5 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф26х3мм включинелно и фитинги. | м. | 14
6 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1/2" | м | 5
7 | Също, но 3/4" | м | 41
8 | Също, но 1" | м | 68
9 | Също, но 1 1/4" | м | 71
10 | Също, но 1 1/2" | м | 14
11 | Също, но 2" | м | 30
12 | Доставка и монтаж на тръбна изолация 19 мм за тръба 1/2" | м | 5
13 | Също, но 3/4" | м | 41
14 | Също, но 1" | м | 68
15 | Също, но 1 1/4" | м | 71
16 | Също, но 1 1/2" | м | 14
17 | Също, но 2" | м. | 30
18 | Доставка и монтаж сферичен кран 1/2" | бр. | 6
19 | Метална конструкция за укрепвани на тръби | т | 0.04
20 | Хидравлична проба на тръби | м | 673
1 | Доставка и монтаж на триходов стоманен котел за твърдо гориво с топ- линна мощност 150 квт. | бр. | 1
2 | Направа и монтаж на водосъбирател Ф100мм L=880мм с 3 щуцера | бр. | 1
3 | Направа и монтаж на водоразпределител Ф100мм L=880мм с 3 щуцера | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на високоефективна циркулаци- онна помпа с индекс на енергийна ефективност EEI≤0,27:дебит 0,89м³/ч, напор 3 м.в.ст., ел.мощност 25,6 W | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на високоефективна циркулаци- онна помпа с индекс на енергийна ефективност EEI≤0,27:дебит 3,71м³/ч, напор 7 м.в.ст., ел.мощност 89,9 W. | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 150 л | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на група за допълване с вода 1/2" - 2,5 bar | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж сферичен кран 1/2" | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж сферичен кран 1 1/4" | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж сферичен кран 1 1/2" | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж сферичен кран 2" | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/4" | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/2" | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на филтър 1 1/4" | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на филтър 1 1/2" | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с клапа 1/2" | м | 2
17 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 1" | м | 3
18 | Доставка и монтаж на черна газова тръба 2" | м | 16
19 | Доставка и монтаж на колано 2" | бр. | 10
20 | Доставка и монтаж на термометър до 120 °С | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж на манометър 4 бар | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж на предпазен вентил 3/4"- 4бар | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на гъвкав фукс от неръждаема стомана Ф 300 мм дължина 3 м | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на тръбна изолация 19 мм за тръба 2" | бр. | 16
25 | Метална конструкция за укрепвани на тръби и разпределители | т | 0.03
26 | Хидравлична проба на тръби в котелната инсталация | м | 16
27 | 72 часова проба на котелна инсталация | бр. | 1
ІV. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на аншлуси от чарни газови тръби 1/2" | м | 168
2 | Демонтаж на стоманени тръби до Ф114мм | м | 521
3 | Демонтаж на чугунени радиатори до 10 глидера | бр. | 22
4 | Демонтаж на чугунени радиатори до 20 глидера | бр. | 23
5 | Демонтаж на чугунени радиатори до 30 глидера | бр. | 11
6 | Демонтаж на спирателни кранове до Ду 100 | бр. | 7
7 | Демонтаж на циркулационни помпи до 100 кг | бр. | 2
8 | Демонтаж на котел 40 квт. | бр. | 1
9 | Изнасяне отподъци ръчно и почистване | бр. | 1
V. БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
13 | Изстъргване стара посна боя | м2 | 460
14 | Грундиране стари стени с латексов грунд | м2 | 460
15 | Боядисване с латекс трикратно при ремонти | м2 | 460
Всичко:
непредвидени 5%
Общо:
20% ДДС
Всичко с ДДС:
Срок за изпълнение: .........................мах.45 календарни дни.
Изпълнител:
.................................