#### “БОГОЕВ консулт”ЕООД

София –п.к. 1324, жк Люлин, бл.883, вх.Д, ул. “Годеч’” №4, ап.113

е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: 	НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Севлиевo, ул.„Св.Св.Кирил и Методий“№6, УПИ I-1723, кв.6, община Севлиево, област Габрово

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ФАЗА:		ЗАСНЕМАНЕ

ЧАСТ:		АРХИТЕКТУРНА

Заснемането на съществуващата сграда е направено по искане на Възложителя за изготвяне на технически паспорт. Основната сграда на училището е разположена в северната част на имота. Към нея е пристроена сградата на физкултурният салон от югозапад. Сградата на столовата е самостоятелна и е разположена на юг от физкултурният салон до западната ограда на училището към ул. “Арда“. Достъпът до имота е от изток от ул. “Велма Ночев”. Основната сграда е построена като едноетажна през 1897г. Тя е с масивна носеща конструкция. Под сградата частично е изпълнен сутеренен етаж. През 1939г. към нея е пристроена сградата на физкултурният салон, която е с масивна носеща конструкция и дървен гредоред под трискатния дървен покрив. През 1960г. основната сграда е надстроена с един етаж. Изпълнена е вътрешна масивна три раменна стълба между двете нива. Междуетажната и покривната плоча са стоманобетонни. Покривът е четирискатен с сдървена носеща конструкция.

•	Основна сграда на училището

Основната сграда е симетрична спрямо главният вход. В същата ос е разположено и стълбището за вторият етаж.

На първият етаж на основната сграда (кота ± 0,00), са разположени: главен вход, входно фоайе на три диференциални стъпала по-високо, коридор на изток и на запад от входното фоайе със стаи прилежащи към него. На този етаж се намират шест класни стаи, учителска стая, тоалетна мъже, лекарски кабинет и стълбище към другите етажи. Източният коридор е преграден в дъното и е обособена библиотека. По същият начин в дъното на западният коридор е преградено помещение за персонала. Под третото стълбищно рамо е вратата към задният двор на училището. Изградена е рампа за инвалиди, преодоляваща трите стъпала към фоайето на сградата.

Вторият етаж на основната сграда (кота +4.20) съдържа стълбищно фоайе, коридори на изток и на запад от него, шест класни стаи, компютърен кабинет, директорски кабинет, тоалетна жени и канцелария. Стълбището е остъклено от север а коридорът има прозорци на изток и на запад.

Сутеренният етаж на основната сграда (кота -2.70) съдържа стълбище, коридор, котелно помещение и четири складови помещения.

Покривът на сградата е четирискатен, с дървена носеща конструкция и е покрит с керемиди. Отводняването му е външно. Достъпът до подпокривното пространство се осъществява от отвор в таванската плоча над коридора на вторият етаж.

Дограмата на сградата е подменена с нова PVC дограма.

•	Сградата на физкултурния салон

Сградата е масивна, едноетажна с дървен гредоред под дървеният покрив. Етажът съдържа входно фоайе, физкултурен салон и склад към фоайето. Вратата на салона е двукрила, отваряща се навън. Дограмата е подменена с PVC дограма.

Покривът на сградата е трискатен, с дървена носеща конструкция и е покрит с керемиди. Отводняването му е външно. Достъпът до подпокривното пространство се осъществява от отвор в таванската плоча над фоайето.

•	Сграда столова

Сградата е с метална носеща конструкция, стени от метални панели с пълнеж от EPS, покрив от профилирана ЛТ ламарина с лек наклон на запад. Сградата е с вход от север, на две стъпала над терена, през двукрила метална врата. Сградата представлява правоъгълен обем, съдържащ зала за хранене и разливна в дъното. Дограмата е дървена.

Вертикална комуникация в сградата се осъществява от:

-	Масивна стоманобетонна стълба

-	Различен брой масивни денивелационни стълби между фоайето и входовете на сградата

Външни и вътрешни стени на сградите:

-	в сутерена на основната сграда – ограждащи бетонови стени с дебелина 40см, оформени отвън над ниво терен с каменна облицовка, а отвътре с вароциментова мазилка; вътрешни (преградни) тухлени стени с дебелина 25см и 12см, измазани с вароциментова мазилка.

-	В етажите на основната сграда и физкултурният салон – външни тухлени стени с дебелина 38см, оформени отвън над ниво терен с каменна облицовка по цокъла и пръскана фасадна мазилка над цокъла, а отвътре с вароциментова мазилка; вътрешни (преградни) тухлени стени са с дебелина 25см и 12см, измазани с вароциментова мазилка.

-	В сградата на столовата – външни и вътрешни стени от панели с дебелина 7см, с ламарина отвън, фазерни плоскости отвътре и пълнеж от EPS.

Дограма:

-	Външна: Прозорците на основната сграда и салона са подменени с PVC дограма през 2007г. Дограмата на столовата е дървена, слепена. Входните врати са подменени с алуминиеви. Вратата към задният двор е дървена.

-	Вътрешна дограма: вътрешните врати са дървени. Подменени са вратите на тоалетните с PVC.

Довършителни работи:

В отделните помещения на сградите, според спецификата им са изпълнени следните довършителни работи:

-	По пода: монолитна карирана мозайка - главен вход, фоайета, коридори, столова; плочки (теракота) – санитарни възли; паркет – директорски кабинет, физкултурен салон; ламиниран паркет – учителска стая, компютърен кабинет; балатум - класни стаи; циментова замазка - котелно, складови помещения в сутерен.

-	По стени: постна боя върху шпаклована варова мазилка; частично блажна боя по стени до височина 120см (коридори и класни стаи); частично фаянс по стени до височина 120см (около мивки в класни стаи); фаянс по стени до височина 200 см.(санитарни възли); постна боя в складове.

-	По тавани: постна боя върху шпаклована варова мазилка.

Параметрите на сградата са: ЗП -915,00кв.м.; РЗП – 1665,00кв.м.

Съставил:

/арх. Мария Цекова/