## Sheet1
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2017 | [6 empty] | Приложение - КСС оферта
Обект:
Строително ремонтни работи за спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево
Възложител:
ОБЩИНО СИВЛИЕВО
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | Еди ница мярка | Коли чество | Единична цена | Част МАТЕРИАЛИ |  | Обща стойност в лева
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
ЧАСТ ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на сферичен вентил за газ DN 50 PN 6 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Доставка и монтаж на холендър за газ 2” | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø 60,3 х 3,6 | м.л. | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж на концентричен преход Ø 60,3 х 3,6 – 48,3 х 3,6 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж на коляно стоманено горещо изтеглено 90 DN 50 | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж на тройник St 2”– 2” – 2” | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доставка и концентричен преход Ø 48,3 х 3,6 – 42,4 х 3,6 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Доставка и монтаж на концентричен преход Ø 42,4 х 3,6 – 33,7 х 3,6 | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø 33,7 х 3,6 | м.л. | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на коляно стоманено горещо изтеглено 90 DN 40 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на коляно стоманено горещо изтеглено 90 DN 32 | бр. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Доставка и монтаж на коляно стоманено горещо изтеглено 90 DN 25 | бр. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø 48,3 х 3,6 | м.л. | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø 42,4 х 3,6 | м.л. | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на обсадна тръба стоманена Ø 76,1 х 2,3 | м.л. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби 2“ | бр. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби 1 1/2“ | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби 1 1/4“ | бр. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на укрепващи скоби за тръби 1“ | бр. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж на тройник St 1 1/4”– 1 1/4” – 1 1/4” | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на гъвкава връзка разтегаема 1/2" | бр. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2" | бр. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на укрепващи конзоли винкел 30 х 30 х 1,5 | бр. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Доставка и полагане на тефлонова лента ролка | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Доставка и полагане пенополиуретан флакон | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Доставка и полагане сребърен феролит | кг. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Доставка и монтаж стабилизатор 100-20mbar | бр. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж на инфрачервен тръбен излъчвател EURAD MSU 9H - 51.9 kW | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Доставка и монтаж на инфрачервен тръбен излъчвател EURAD MSC 12M - 37.8 kW | бр. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Външно скеле (върху покрив ниско тяло) за монтаж на горелките | м2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Вътрешно скеле (за монтаж на поз. 28 и 29) | м3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
32 | Доставка и монтаж на топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен EPS 10 см, при ремонти вкл. дюбели, съклотекстилна мрежа, циментово лепило и шпакловка | м2 | 757.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Доставка и монтаж на топлоизолация с екструдиран полистирен ХPS 2 см, при ремонти за обръщане на прозорци вкл.дюбели,стъклотекстилна мрежа,циментово лепило и шпакловка | м2 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж на топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен EPS 6 см, при ремонти вкл. дюбели, стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и шпакловка | м2 | 71.815 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви первази за прозорци | л.м. | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Изкърпване на външна гладка вароциментена мазилка по стени | м2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Доставка и полагане на грунд за силиконова мазилка | м2 | 872.075 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Доставка и полагане на външна силиконова влачена мазилка по фасади - 2мм.при ремонти | м2 | 872.075 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Доставка и полагане на грунд за мозаечна полимерна мазилка | м2 | 97.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Доставка и полагане на мозаечна полимерна мазилка за цокъл при ремонти | м2 | 97.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле с вис.до 30м. | м2 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Доставка и монтаж на обшивка по бордове и около комини и калкани с поцинкована ламарина при ремонти | м2 | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина 20/20 см при ремонти | л.м. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина при ремонти | л.м. | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на единични казанчета за водосточни тръби при ремонти | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на двойни казанчета за водосточни тръби при ремонти | бр. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Доставка и полагане на алкидна/блажна/ боя по стоманени повърхности двукратно (парапети, врати) | м2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на РVС прозорци остъклени със стъклопакет,съгласно спецификация | м2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на плътна ал. врата с прекъснат термомост , съгласно спецификация | м2 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНИ РАБОТИ
50 | Разбиване подпорна стена с хидравличен чук | м3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Натоварване на отпадъци, добити при разрушаване на камион механизирано | м3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Извозване строителни отпадъци на депо до 5 км | м3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт | м3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи в земни почви,направени по механизиран начин | м3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Натоварване ръчно на земни почви на камион | м3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Извозване земни маси на депо до 5 км. | м3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Доставка и полагане на неармиран бетон В 20 подложен | м3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Направа и разваляне на кофраж за ремонт на малки конструкции | м2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Направа и разваляне на кофраж за стоманобетонни стени/подпорна стена/ | м2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Направа и разваляне на кофраж за стоманобетонни елементи /шапка/ | м2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Доставка и монтаж на заготвена армировка | кг | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Доставка и полагане на бетон клас В30 за фундамент | м3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Доставка и полагане на бетон клас В30 с автобетонпомпа за армирани стени /тяло подпорна стена/ | м3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Доставка и полагане на бетон за стрехи, корнизи и подобни /шапка/ при ремонти | м3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Доставка и полагане на настилка от гранитогрес по стъпала на лепило при ремонти | м2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
66 | Разбиване подложен бетон с хидравличен чук | м3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Разбиване на неармирани бетонови настилки с ръчен чук | м2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Натоварване на отпадъци, добити при разрушаване на камион механизирано | м3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Извозване строителни отпадъци на депо до 5 км | м3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Подравняване и уплътняване на земна основа | м2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Направа на нова армирана бет. настилка с дебелина 10.0 см. | м2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки сиви 30/20/6 при ремонти | м2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки сиви 20/20/6 при ремонти | м2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки сиви 20/10/6 при ремонти | м2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки цветни/охра/ 30/20/6 при ремонти | м2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки цветни/охра/ 20/20/6 при ремонти | м2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки цветни/охра/ 20/10/6 при ремонти | м2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки цветни/антрацит/ 20/10/6 при ремонти | м2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки цветни/антрацит/ 10/10/6 при ремонти | м2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Доставка и полагане на пясък за фугиране | м3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Засипване, подравняване и оформяне на земни площи | м2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Тънък изкоп до 15 см ръчно с прехвърляне на почвата до 3 м хоризонтално | м3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой от 10см. | м3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой с дебелина плътно 5 см | м2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20 | м | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи | м2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Обща стойност: | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Обща стойност с ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Процент на ст-та на м-лите: | #DIV/0!
УЧАСТНИК:
(име, подпис и печат)